用戶填寫

表一、產業園區用戶納管申辦應檢附資料自我檢核表

用戶名稱：

| 申辦納管之書件名稱 | 應檢附資料 |
| --- | --- |
| 1.簡便行文(請註明申請目的)一份。 | □已檢附□未檢附 |
| 2.申請資料： |  |
| (1)產業園區用戶辦理廢（污）水同意納管申請表(表二)。(人孔編號由營運中心填寫) | □已檢附□未檢附 |
| (2)共同排放切結書。(無者免附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
| (3)公司執照影本。(營利事業登記證影本或公司設立(變更)登記表)(工廠登記證或設立許可函或工廠登記申請表) | □已檢附□未檢附 |
| (4)負責人身份證影本。(請附可供辨識之清晰影本) | □已檢附□未檢附 |
| (5)工廠廠地位置圖。 | □已檢附□未檢附 |
| (6)土地/建物使用證明或租賃契約。(土地登記謄本、建物登記謄本) | □已檢附□未檢附 |
| (7)建物各樓層平面配置圖及面積計算表。 | □已檢附□未檢附 |
| (8)預定之廠區污水管線流向圖(包含作業區之污水收集管線流向)、廠區雨水管線流向及其它用水管線之流向，污水排放口、雨水排放口、雨水閘門位置。 (請利用不同色筆清楚標示) 註：廠內雨水系統不得與生活廢水、作業廢水排放系統混流。 | □已檢附□未檢附 |
| (9)生產製造流程圖、主要使用原料、月平均使用量及最大儲存量、產品月平均產量及最大儲存量。(如表三，非製造業不必檢附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
| (10)用水及排水之平衡關係圖。(參考附錄二繪製) | □已檢附□未檢附 |
| (11)廢(污)水預先處理設施設置說明：作業廢水特性說明、處理流程圖、各單元名稱及操作參數(槽體體積容量、槽體材質、停留時間、PH值範圍、藥劑名稱及添加量、相關機具設施、馬力數、獨立電錶用電量)、污泥收集、處理(包含污泥產生量、污泥處理設施名稱、槽體體積容量、含水率、加藥量、相關機具設施、清運次數)、設施平面配置圖、設施管線流向圖(包含污水管線、加藥管線、AIR管線、濾液回流管線…) (如領有水措者，應與水措檢附資料相符)。 | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
| (12)排放口採樣井計量槽(設計圖說、剖面圖、上視圖、採樣井前三角堰或排放口前設欄污網)註：排放口(採樣井)請設置於圍牆外圍，且上緣須高於周圍地面10cm以上(以防雨水灌入)，採樣井設置請依本產業園區規範進行規畫設置。 | □已檢附□未檢附 |
| (13)雨水、廢(污)水告示牌樣式。(參考附錄四，依水污染防治法公告之樣式) | □已檢附□未檢附 |
| (14)預定之流量計型式及安裝方法、配置圖(未裝設者免附）。 註：流量計之水流，不得有擾流及未滿管造成無法準確計量現象產生。 | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
| (15)切結書。(如表四，本產業園區單位面積容許排放量：100m3/公頃-日，倘若無超量者，請將第三項第二款刪除) | □已檢附□未檢附 |
| (16)流量計設置型式基本文件資料。(依規章第11條規定，安裝條件及方法經管理機構認可，始得設置使用;用戶屬自來水計費，非必要設置。) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |
| (17) 如屬以廢棄物為原料再利用有產品產出之製造業，應檢附環保機關或經濟部核發之廢棄物再利用處理許可證明文件與工廠登記證，否則僅提供作申請水措與工廠登記證使用。 (非屬廢棄物再利用處理業則免附) | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |

註1：上開申請資料1式5份，請依上述序號排列，檢附文件請標示抬頭裝訂成冊，需蓋公司大小章若為影本請註明與正本相符。

註2：廢(污)水排放量管制，單位面積容許排放量：100m3/公頃-日

註3：有設置化學品/油品儲存槽者需依相關法規規定設置防溢設施。

用戶填寫

表二、產業園區用戶辦理廢(污)水同意納管申請表

| 產業園區用戶辦理廢（污）水同意納管申請表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本欄由事業單位填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本用戶茲因 □承租 □承購 土地、標準廠房或建築物，擬向全興產業園區服務中心（下水道營運中心）申請納管證明。 申請日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 擬申請納入產業園區污水下水道系統處理 - 擬自行處理至符合放流水標準後申請專管排放區內承受水體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用戶資料 |  | 名 稱 |  |  |  |  |  |  | 電子郵件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電 話 |  |  |  |  |  |  | 傳真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廠 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 負責人 | 姓 名 |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |
|  |  | 住 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 會同查核人員1 | 姓 名 |  |  | 職稱 |  |  |  |  |  | 手機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 會同查核人員2 | 姓 名 |  |  | 職稱 |  |  |  |  |  | 手機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 會同查核人員3 | 姓 名 |  |  | 職稱 |  |  |  |  |  | 手機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預計建廠及分期使用期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □租□購廠房用地總面積 |  |  |  |  |  | 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □租□購標準廠房樓地板面積 |  |  |  |  |  | 平方公尺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預計僱用員工數目 |  |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申請屬性 |  |  |  |  |  | □新設□變更(變更項目____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地資料 | 縣市 |  |  | 鄉鎮市區 |  | 地段號 |  |  |  |  |  | 面積（m2） |  | 規劃使用別 |  |  |  |
| 申報事項 | 1.產業類別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代號 |  |  |  |  |  |
|  | 2.預估最大用水量（m3/日） |  |  |  |  |  | （含自來水 ，地下水 ，其他 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.預估最大廢（污）水排放量（m3/日） |  |  |  |  |  | （含作業廢水 ，洩放廢水 ， 冷卻水 ，生活污水 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.預估最大污泥產生量（公斤/日） |  |  |  |  |  | （含一般污泥 有害污泥 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.擬採行污泥清除方式 |  |  |  |  |  | □自行，□委託，□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.擬採行污泥清除方式 |  |  |  |  |  | □自行，□委託，□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.擬.排入人孔編號或承受水體 |  |  |  |  |  | 人孔編號： 路 號人孔； 承受水體（自行專管排放者需填）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用戶戳章： 負責人簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：會同查核人員為依據經濟部所屬產業園區管理機構下水道使用管理及收費規定第12點配合辦理查核或採樣之人員

用戶填寫

表三、產業製造流程說明(工廠類)

一、製程說明：

二、製程描述：

三、主要使用原料名稱：

四、主要產品名稱：

註1：本表各欄如不敷使用，得以附表為之。

註2：填表說明(範例)詳附錄三。

表四、符合產業園區各種用地用途及使用規範辦法切結書

用戶填寫

切   結   書

本公司於○○縣(市)○○區○○段○○小段○○地號土地，向　貴中心申請核

發□納管□聯接使用證明，本公司願確實遵行下列承諾事項，如未遵守願負相

關法律責任。

- 本公司聲明並擔保非屬單獨提供廢棄物處理之產業。

- 本公司聲明並擔保申請文件並無錯誤或闕漏，本公司產業類別及行業使用均符合工業園區各種用地用途、使用規範辦法及○○產業園區允許引進產業類別之規定。

- 本切結書之內容應視為貴中心核發□納管□聯接使用證明與本公司繼續使用該證明之條件，並遵守「經濟部所屬產業園區管理機構下水道使用管理及收費規定」及配合下述規定辦理，如有違反，貴中心得視其情形撤銷、廢止、終止或解除核發之□納管□聯接使用證明，本公司同意配合辦理相關程序，絕無異議：

- 依規章派員配合查核作業，如未派員視同信賴貴中心之查核程序，對查核結果絕無異議。

- 因污水處理廠現尚有餘裕量，依原核准水量申請□納管□聯接，後續變更/展延聯接使用證明時，核准2年內實際排放量仍未達原核准排放量時，所餘3年之核准量即依前2年單月最高排放量之日平均值重新核定容許排放量，倘污水處理廠已無餘裕量，則無條件配合減量至單位面積容許排放量。(用戶申請如有超量時應納入切結事項，倘無則可刪除此切結)

四、若因未依規定處理而造成公害及公共設施損壞時，本公司(廠)願負一切民刑事責任，並放棄先訴抗辨權，特此切結書為憑。

立切結書人

用戶：                       印

負責人姓名：                 印

中華民國          年        月       日

服務中心填寫

表五、產業園區用戶產業類別及用地用途查檢表

| 產業園區用戶產業類別及產業用地用途查檢表 民國 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用戶名稱 |  |  | 查 檢 內 容 |  |
| 查檢項目以「」進行勾選，並視情形增列說明於表格內 |  |  | 查檢(是否檢附相關文件及合理性查檢) | 說 明 |
| 查 檢 項 目 | 一、產業園區用戶辦理廢（污）水同意□納管申請表(如表二)□聯接申請表(如表八)及產業製造流程說明是否檢附。(如表三) |  | □已檢附 □未檢附/尚有缺漏 |  |
|  | 二、製造流程說明、主要使用原料、產品(如表三)是否符合工業園區各種用地用途及使用規範辦法之行業或該產業園區之引進產業類別。(非製造業不必檢附) |  | □符合 □不符合 □無須檢附 |  |
|  | 三、是否以廢棄物為原料或屬中華民國行業標準分類C.製造業17、18、19類別。 |  | □是 □否 |  |
|  | 四、工廠負責人身分證影本及公司設立(變更)登記表或營利事業登記證影本。 |  | □已檢附 □未檢附/尚有缺漏 |  |
|  | 五、附有符合產業園區各種用地用途及使用規範辦法切結書。(如表四) |  | □已檢附 □未檢附 |  |
|  | 六、該產業是否符合現行引進產業類別。(倘本查檢項目勾選符合者，則直接跳至查檢結果選項進行勾選，如勾選不符合者，則應勾選本查檢項目第七項) |  | □符合 □不符合 屬 業 |  |
|  | 七、信賴保護原則。(註：屬信賴保護原則通用之主體) (一)用戶是否檢附符合信賴保護原則之證明文件。 說明：用戶得檢附下列(但不限於)符合信賴保護原則之證 明文件包含：工廠登記證、公司登記、商業登記、 其他依法登記、許可之證明文件或水、電費繳費單 據等…足以證明該用戶屬原主體且持續(不中斷)營 運之證明文件。 |  | □已檢附 1.□工廠登記證 2.□公司登記 3.□商業登記 4.□其他 □未檢附 |  |
|  | (二)用戶是否符合信賴保護原則。(應於說明表格詳述符合 或不符合信賴保護原則之原因) 說明：用戶倘屬原「獎勵投資條例」、「促進產業升級條例」 依法申請核准之行業(如批發及零售業、營造業等 ……)，或因中華民國行業標準分類、公司行號營業 項目變動前，依當時法令申請核准之行業(如汽車維 修業等……)。惟因法令變動後有未符現行引進產業 類別規定之情形者，應由用戶檢附上述相關符合信賴 保護原則之證明文件，證明現有主體其涵蓋之範圍屬 前依法申請核准之原廠區、原經營主體、原製程設備 繼續(持續)經營者，基於經營主體不變、時效不中 斷、原主體未進行擴建或新建等條件前提下，爰符合 信賴保護原則。反之，則因欠缺信賴要件，爰不符合 信賴保護原則。 |  | □符合 □不符合 |  |

| 檢查結果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查檢項目以「」進行勾選，並視情向於說明事項項表格詳述說明 |  | 查檢(是否檢附相關文件及合理性查檢) |  | 說明事項 |
| 是否符合產業類別及用地用途或信賴保護原則。 (行業類別之細項內容可參考中華民國行業標準分類或公司行號營業項目與主計處行業標準分類對照表) |  | □符合 □不符合 屬 業 |  |  |
| 承辦人 |  | 組長 |  | □符合 □不符合 |
| 註：本表格由服務中心服務組承辦人進行判別，判別後送環保組會辦，倘以廢棄物為原料或屬中華民國行業標準分類C.製造業17、18、19類別者，服務組須簽報主任或副主任會同環保組進行會審。 審查事項以本表所列查檢項目判別。 |  |  |  |  |

用戶無需檢附此文件，由營運中心填寫出具

#### 表六、用戶申請核發同意納管證明查檢表

| 用戶申請核發同意納管證明查檢表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用戶名稱 |  |  |  |  | 查 檢 結 果 |  |  |  |
| 查檢項目以「」，進行勾選，並視查檢情形說明不符原因 |  |  |  |  | 查檢(是否檢附相關文件及合理性查檢) |  |  | 不符合原因 |
| 審 查 項 目 | 一、附有產業園區用戶辦理廢（污）水同意納管申請表，申請表內容填寫正確，附件份數齊全 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 二、附有預先處理設施設計資料，預先處理設施尚屬合宜或附有本中心核可函(非水污染列管事業及未設置預先處理設施則免) |  |  |  | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |  |  |  |
|  | 三、附有預定之廠區雨、污水管線圖「請利用不同色筆清楚標示廠區雨排、污水、其它用水管線之走向」，及污水排放口、雨水排放口(閘門設置)位置圖。 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 四、附有流量計型式及配置圖 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 五、附有廠地位置圖、建築物平面簡圖及建築物面積計算表 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 六、附有排放口採樣井計量槽設計圖，採樣井設置圖符合規範 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 七、附有土地登記謄、建物登記謄本 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 八、附有公司設立(變更)登記表或營利事業登記證影本 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 九、附有產品製造流程圖(非製造業不必檢附) |  |  |  | □已檢附□未檢附 □無須檢附 |  |  |  |
|  | 十、附有切結書 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 十一、用戶符合「產業園區各種用地用途及使用規範辦法」及本區引進行業別等相關規定 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
|  | 十二、用戶申請排放量是否符合本產業園區允許排放水量(100m3/公頃-日) □超量：污水處理廠倘有餘裕量，得依各廠策略管理需要檢討處理。如以原核准量超出單位面積容許排放量之用戶，2年內仍未達其核准量，所餘3年之核准量即依前2年單月最高排放量之日平均值重為核定，且以1次為限。倘污水處理廠已無餘裕量，則應無條件配合減量至單位面積容許排放量。 備註：新用戶依其單位面積容許排放量進行管制並核定。 |  |  |  | □未超量 □超量(依水量管控策略管理) |  |  |  |
| 其他 | 十三、用戶租用設廠用地附有租賃契約書 |  |  |  | □已檢附□未檢附 |  |  |  |
|  | 十四、附有共同排放切結書 |  |  |  | □符合 □不符合 □無須檢附 |  |  |  |
| 其它說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人 |  |  | 複核 |  |  | 主管 |  |  |

附錄一：產業園區各種用地用途及使用規範辦法之行業及用途

| 產業用地 一 | 產業用地 二 | 其他用地 |
| --- | --- | --- |
| - 製造業。 - 電力及燃氣供應業。 - 批發業（不含農產原料及活動物批發業、燃料批發業、其他專賣批發業）。 - 倉儲業（含儲配運輸物流）。 - 資訊及通訊傳播業（不含影片放映業、傳播及節目播送業、電信業）。 - 企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業。 - 污染整治業。 - 洗衣業（具中央工廠性質）。 | - 住宿及餐飲業。 - 金融及保險業。 - 機電、管道及其他建築設備安裝業。 - 汽車客、貨運業、運輸輔助業、郵政及快遞業。 - 電信業。 - 前條第一項第六款以外之專業、科學及技術服務業（不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業）。 - 其他教育服務業。 - 醫療保健服務業。 - 創作及藝術表演業。 - 其他經中央主管機關核准之行業。 | 一、公共設施用地： 1.公共設施：綠地、綠 帶、防風林、隔離（綠） 帶、公園、滯洪池與 地下水監測設施、廢 棄物處理、廢水處理 與其他環保設施、排 水系統、雨水、污水 下水道系統、中水道 系統、港埠、堤防、 道路、廣場、停車場 及兒童遊樂場。 2.公用事業設施：輸配 電、變電所、電塔、 天然氣加壓站及自來 水給水設施。 3.公務設施：管理機 構、警察及消防機關。 4.文教設施：學前教 育、學校、體育場及 社教設施。 5.其他經中央主管機關 核定之公共設施。 二、社區用地。 三、其他經中央主管機 關核准之用地。 |

註：1.請依照行政院主計總處公佈之行業標準分類填寫產業類別及主要產品。

2.於環保用地設置廢棄物處理、廢水處理與其他環保設施之業者，應取得工業局核發土地產權移轉證明及該事業主管機關核發之許可文件。

3.產業創新條例第68條規定，依原獎勵投資條例或原促進產業升級條例編定之工業用地或產業園區，其土地之取得、租售、使用及管理，適用產業創新條例之規定。

4.另依工業園區各種用地用途及使用規範辦法第3、4條規定，工業園區內土地係以供與工業生產直接或相關之行業及支援產業使用，尚不含廢棄物清除或處理業。倘用戶因製程需要，須於部分製程以回收廢棄物為其原料進行相關生產行為，並有產品產出者，取得工廠登記文件後，容許於該工廠土地中使用，而不允許單獨供廢棄物處理相關行為使用，且再利用機構應取得目的事業主管機關許可。

附錄二：用水及廢水關係圖(範例)

用水及廢水關係圖

請以方塊圖方式將各重要設施及水流加註編號後依序串聯，此編號應與後序之廢水水質檢測資料、製程設施資料、廢水處理設施資料、排放口資料內所填報之編號一致，並於圖中加註各設施之水量平衡關係；若有貯留、稀釋、土壤處理或海洋放流等特殊許可行為時，請一併標示於圖上。如各設施一以上者時，請自行加以編號。如下圖： 請詳述用水及排放廢水是由製程那個步驟流程所產生(例：酸洗、清洗…)

附錄三：表三填寫範例

表三、產業製造流程說明

| 一、製程說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 塗料業的產品多樣而複雜，一般來說塗料可分為油性塗料、水性塗料、高固形成份塗料、無溶劑型塗料（包含粉體塗料、紫外線硬化塗料、無溶劑液體反應型塗料）等。 其間各項作業方式分別說明如下： (1) 原料混合攪拌：將各種顏料、樹脂、添加劑、溶劑等先利用攪拌機進行混合攪拌。 (2) 研磨作業：視客戶之需求，將攪拌後的塗料利用滾輪機、球磨機或珠磨機進一步的進行研磨作業，主要是讓塗料中的顏料均勻的分佈在溶劑裡。 (3) 調色作業：完成顏料分散作業的塗料再添加不同比例的溶劑進行稀釋，調整其黏稠度。 (4) 過濾與包裝作業：最後將完成的塗料進行過濾並秤重包裝，即可出貨。 |  |  |
| 二、製程描述： |  |  |
| 三、主要使用原料名稱： |  |  |
| - 醇酸樹脂：平均使用50噸/月；最大儲量：130噸；槽裝 - 環氧樹脂：平均使用10噸/月；最大儲量：27噸；桶裝 - 甲苯：平均使用500加侖/月；最大儲量：1,200加侖；桶裝 |  |  |
| 四、主要產品名稱： |  |  |
| 名稱 | 月平均 | 最大儲存量 |
| - 醇酸樹脂塗料：平均產出100噸/月；最大儲量：60噸 - 油性塗料：平均產出70噸/月；最大儲量：50噸 - 環氧塗料：平均產出20噸/月；最大儲量：30噸 |  |  |

註1：本表各欄如不敷使用，得以附表為之。

附錄四：污水排放口、雨水排放口範例

污水排放口範例

大於32公分

大於15公分

事業名稱：XXXX公司

管制編號：N*******(無管編者免填)

採樣口或放流口編號：D01

座標：

最大日排放量(CMD)：(核准污水排放量)

雨水排放口範例：

大於32公分

大於15公分

事業名稱：XXXX公司

管制編號：N*******(無管編者免填)

採樣口或放流口編號：RD01

座標：

最大日排放量(CMD)：視實際最大日降雨量而定

依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第 28 條第二項第三款規定設置，應符合下列規定：

1.依核准內容記載事業或污水下水道系統 名稱、管制編號、採樣口編號、最大日 排放水量。

2. 依 google 定位系統格式（WGS84 經緯度）標示，建議可使用具 GPS 定位功能之手機，於相

機軟體操作畫面中點選「選項」後開啟「地理標籤（或地理標記）」之功能，於採樣口或放

流口位置拍攝照片。點選所拍攝照片之「詳細資料」，即可讀取拍攝所在位置座標之緯度與

經度。

3.告示牌之規格，長應大於三十二公分、 寛應大於十五公分；牌面底色為白色， 標示文字為黑色，文字字體不小於一‧五 公分見方，且須清晰可見，並不得擅加 其他圖案(如上圖)。

4.告示牌應固定於採樣口旁明顯處，設置 高度應介於地面上五十公分至二公尺之間。

5.告示牌之材質須堅固耐用、安裝應穩固，不輕易移動。